INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT                                                       (SETMANA del 19/12/2022 al 25/12/2022)

El dia 21 de desembre es va tornar a subministrar aigua regenerada al canal de la dreta amb un cabal aproximat de 100 l/s.

| VOLUM APORTAT |  |
| --- | --- |
| DATA | VOLUM |
| 19/12/2022 | 0 m3 |
| 20/12/2022 | 0 m3 |
| 21/12/2022 | 3.600 m3 |
| 22/12/2022 | 8.640 m3 |
| 23/12/2022 | 8.640 m3 |
| 24/12/2022 | 8.640 m3 |
| 25/12/2022 | 8.640 m3 |
| TOTAL PERÍODE | 38.160 m3 |
| TOTAL APORTAT 2022: 106.920 m3 |  |

ONC

| QUALITAT AIGUA REGENERADA* |  |
| --- | --- |
| Sòlids en suspensió | 4 mg/l |
| Terbolesa | 1,3 NTU |
| pH | 7,4 UpH |
| Conductivitat | 2.118 µS/cm |
| Nitrogen | 8,6 mg/l |
| Fòsfor | 0,3 mg/l |
| Potassi | 42 mg/l |

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

| ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA |  |
| --- | --- |
| Nitrogen | 328 kg |
| Fòsfor | 11,5 kg |
| Potassi | 1.600 kg |

| CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CABAL | CONDUCTIVITAT |
| AIGUA REGENERADA | 100 l/s | 2.118 µS/cm |
| AIGUA RIU | 300 l/s | 1.352 µS/cm |
| AIGUA BARREJA | 400 l/s | 1.543 µS/cm |